京建发〔2013〕140号文附件：

施工现场扬尘治理专项行动工作方案

根据《北京市清洁空气行动计划（2011-2015年）》及《关于分解实施北京市2013年清洁空气行动计划任务的通知》，为落实3月12日市政府专题会议精神,结合实际情况，市住房城乡建设委决定在全市房屋建筑和市政工程施工现场(简称“施工现场”)开展扬尘治理专项行动。

- 工作目标

加强施工现场环境治理，突出抓好工地扬尘污染治理，到2013年底，全市施工工地扬尘治理达标率不低于92%。督促施工企业选择有资质的建筑垃圾运输单位并使用符合“四统一”要求的运输车辆，为提高本市空气质量和市容环境卫生水平做出贡献。

- 工作内容

从即日起至2013年12月31日，各施工单位应按“施工现场扬尘治理专项行动检查标准”（详见附件1，以下简称《检查标准》）的有关要求，在全市施工现场开展扬尘治理专项行动。

- 工作安排

（一）从即日起，各施工单位要制定扬尘治理专项行动工作方案。各施工现场要按照《检查标准》要求，对本项目的扬尘治理工作情况进行自查自纠，达不到要求的要立即进行整改。各施工单位要组织人员对本企业各工程项目进行逐一检查验收，并填写《施工现场扬尘治理专项检查（验收）表》（详见附件2）。

（二）从即日起，各区、县住房城乡建设委要结合日常安全监督工作和网格检查工作部署，按照《检查标准》，分阶段对本辖区工程开展扬尘治理专项行动的情况进行检查，并填写《施工现场扬尘治理专项检查（验收）表》。对于不达标的施工现场，要责令施工单位停工整改，直至达标后方可继续施工。从3月下旬起，市住房城乡建设委安全监督总站将对全市施工现场开展扬尘治理的情况进行抽查。

（三）请各区、县住房城乡建设委分别于4月30日前、7月31日前、10月31日前及12月31日前填写《施工现场扬尘治理达标情况统计表》（附件3），上报至市建设工程安全质量监督总站网格管理室。

（四）各集团、总公司应于4月30日前，将本企业扬尘治理专项行动工作方案、工作总结和本企业各工程项目检查情况汇总数据上报至市住房城乡建设委施工安全管理处。

四、工作要求

（一）目前我市空气质量受到全国人民和广大媒体的广泛关注，空气治理工作形势依然严峻。建设系统各单位要充分认清当前形势，牢固树立绿色施工思想，深入推进扬尘治理工作，确保此次专项行动取得实效。

（二）建设单位作为工程建设组织者，要切实担负起业主责任，要按时支付建筑工程安全防护、文明施工措施费用，加大扬尘治理所需费用的投入，督促施工单位按扬尘治理各项要求进行施工并认真落实《关于规范建筑垃圾运输车辆标准标识的通告》有关要求；要对拆除完毕尚未开发的工地、长期停工工地的裸露地面进行覆盖或绿化；要对工程开挖的、存放在施工现场以外的裸露土方进行覆盖或绿化；要对开发小区内施工现场的公共道路、公共区域进行扬尘治理。必须将土方工程发包给具有相应资质的单位，必须使用符合“四统一”要求的运输车辆。

（三）施工单位是施工现场扬尘治理工作的责任主体。必须将土方工程、建筑垃圾运输分包给具有相应资质的单位，必须使用符合“四统一”要求的运输车辆。施工总承包单位和专业承包单位要制定有效的扬尘治理方案，明确责任，并组织实施。施工现场应明确专人负责扬尘治理工作。监理单位要督促施工单位开展施工现场扬尘治理工作。

进行拆除施工时，施工单位应在施工区域设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，作业时必须做好洒水降尘、降噪工作，及时将渣土清运出场。拆除施工完工后或暂不施工的现场应做好覆盖工作，防止扬尘污染。渣土消纳及运输必须符合《检查标准》要求。

（四）各区、县住房城乡建设委（房管局）要按照《建筑拆除工程安全技术规范》并参照《检查标准》要求，加强对拆除工地的监督检查，重点检查现场围挡、覆盖以及渣土的清理、运输等情况，发现问题，立即责令责任单位进行整改。

（五）各区、县住房城乡建设委（房管局）要加大检查力度，对检查中发现的经责令停工整改后仍治理不力的施工现场，要及时上报至市住房城乡建设委。市住房城乡建设委将依法严肃处理责任单位，暂停施工单位投标资格，并在全市进行通报。

（六）各区、县住房城乡建设委要及时掌握本辖区处于基坑土方施工阶段工程的基本情况，并进行重点监督检查，对处于基坑土方施工阶段的施工现场应每周检查一次。并分别于4月30日前、7月31日前、10月31日前及12月31日前将本地区处于基坑土方施工阶段的工程名称、施工单位名称、项目负责人、联系电话、工程地址等基本情况上报至市建设工程安全质量监督总站网格管理室。

附件：1.施工现场扬尘治理专项行动检查标准

2.施工现场扬尘治理专项检查（验收）表

3.施工现场扬尘治理达标情况统计表

附件1：

施工现场扬尘治理专项行动检查标准

一、主要道路及场地硬化现场检查标准

1、施工现场主要道路必须进行硬化处理，土层夯实后，面层材料可用混凝土、沥青或细石;

2、材料存放区、大模板存放区等场地必须平整夯实，面层材料可用混凝土或细石；

3、现场排水畅通，保证施工现场无积水。

二、洒水降尘现场检查标准

1、房屋拆除、外架拆除、平整场地、土方开挖、土方回填、清运建筑垃圾和渣土及市政道路施工等作业时，应当边施工边适当洒水，防止产生扬尘污染；

2、遇有四级以上风的天气不得进行土方运输、土方开挖、土方回填，房屋拆除等作业；

3、为防止施工扬尘，施工现场应每天根据现场情况及时进行清扫洒水（雨雪天及地表结冰的天气除外）；在土方施工、干燥天气、风力四级以上的天气条件下，应适当增加洒水次数;

4、施工现场设置易产生扬尘的施工机械时，必须配备降尘防尘装置。

三、垃圾存放、运输现场检查标准

1、施工现场设置垃圾站应为密闭式，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，运输消纳应符合相关规定；

2、建筑物内的施工垃圾清运必须采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒，安全网内垃圾应及时清理；

3、施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。

四、材料、土方覆盖现场检查标准

1、非施工作业面的裸露地面、长期存放或超过一天以上的临时存放的土堆应采用防尘网进行覆盖，或采取绿化、固化措施;

2、水泥、粉煤灰、灰土、砂石等易产生扬尘的细颗粒建筑材料应密闭存放或进行覆盖，使用过程中应采取有效措施防止扬尘；

3、对于停止施工的施工工地，应当对其裸露土地采取覆盖或者临时绿化等有效防尘措施；

4、对于土方工程，开挖完毕的裸露地面应及时固化或覆盖;

5、规定范围内的施工现场混凝土浇注量超过100立方米以上工程应使用预拌混凝土；并使用预拌砂浆。

五、车辆清洗现场检查标准

1、六环路以内及郊区县城区（包括开发区）范围内，以及地处郊区的重点工程、园区施工现场，有土方施工的施工现场出入口处，均应安装专业化洗车设备（即滚轴式洗轮机），其他施工阶段应按要求设置冲洗车辆的设施。申报“北京市绿色文明安全工地”的施工现场必须符合上述要求。

2、确因场地狭小无法安装专业化洗车设备时，出入口必须设置冲洗车辆的设施。出场时必须将车辆清理干净，确保不将泥沙带出现场。冲洗车辆的设施应符合以下要求：（1）施工现场施工车辆出入口应设置车辆冲洗设施，对车辆槽帮、车轮等易携带泥沙部位进行清洗，不得带土上路；（2）洗车池旁必须设置沉淀池，沉淀后的污水应排入市政污水管道。

3、施工单位应当到市政管理行政部门办理渣土消纳许可证，并按照规定的时间、路线和要求，消纳建筑垃圾、渣土。施工单位必须使用有资质的运输企业和具有“渣土运输车辆准运证”的车辆承担现场土方、建筑垃圾等的运输任务，并督促运输企业及运输车辆按《关于规范建筑垃圾运输车辆标准标识的通告》，做到符合“四统一”要求，采取措施防止车辆运输遗撒。

六、施工围挡现场检查标准

1、施工现场应实行封闭式管理，施工围挡坚固、严密，表面应平整和清洁，高度不得低于2.5米；现场围挡及大门每半年清洗或粉饰见新一次；施工围挡使用材料、构造连接要达到安全技术要求，确保结构牢固可靠；

2、围挡材质应使用专用金属定型材料或砌块砌筑；

3、外脚手架架体必须用密目安全网（颜色为绿色）沿外架内侧进行封闭，安全网之间必须连接牢固，封闭严密，并与架体固定。密目安全网要定期清理，保持干净、整齐、清洁。防止施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸或遗撒，避免粉尘、废弃物和杂物飘散，及时对工地门前及围挡附近进行清扫，保持干净整洁。

七、其他情况的现场检查标准

1、在确保施工安全的前提下，对于自然放坡的边坡工程可酌情进行覆盖；

2、土方施工作业面（钻孔、打桩、土方开挖、土方回填等）可暂不覆盖，但应采取适度洒水等降尘措施，当天施工完毕后应按要求进行覆盖；

3、正在使用或正在装卸的建筑材料或建筑垃圾可暂不覆盖，可酌情采取防尘措施。

附件2：

施工现场扬尘治理专项检查（验收）表

检查单位：           检查日期：      年    月    日

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工部位 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |
| 1、施工现场周边采取围挡措施，门前及围挡附近及时清扫。（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、施工现场主要道路及场地按要求进行硬化处理。（10分） （8分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、施工现场裸露地面、土堆按要求进行覆盖、固化或绿化。 （10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、外脚手架按要求采用密目网进行封闭。（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、施工现场按要求洒水降尘。易产生扬尘的机械应配备降尘防尘装置。 （10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、运输渣土和建筑垃圾车辆应采取措施防止车辆运输遗撒，手续齐全。（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、楼内清理垃圾须采用密闭式专用垃圾道或采用容器吊运。（8分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、现场水泥等可能产生扬尘的建材按要求存放在库房或者严密遮盖。（8分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、施工现场按要求设置密闭式垃圾站，按规定及时清运。 （8分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、施工现场按要求使用预拌混凝土和预拌砂浆。（8分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、现场按要求设置专业化洗车设备或设置冲洗车辆的设施。（8分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查得分（实得分/应得分*100） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：达标（ ） 不达标（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人签字 员 签 字 |  |  | 受检单位签字 人员签字 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注：1、检查中， 检查单位应认真如实填写、客观合理评分。2、应得分=参与评分子项满分之和；实得分=参与评分子项实得分数之和。3、根据施工现场实际，不涉及的检查内容不作为参与评分子项。4、达标标准：检查得分达到85分（含）以上，且每个参与评分子项得分不能为零。5、该表内容也可结合到日常检查表内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

施工现场扬尘治理达标情况统计表

填报单位（盖章）：              填报日期：   年  月  日

| 截止日期 | 在监工地个数 | 达标工地个数 | 达标完成率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要做法及经验 |  |  |  |
| 存在的主要问题及建议 |  |  |  |
| 责令停工整改后仍治理不力的工程项目（附明细表） |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

联系电话：                   填报人：

说明：经责令停工整改后仍治理不力的工程项目请附明细表，明细表包括：工程名称，工程地点，工程建设单位、施工单位、监理单位名称，工程项目经理姓名及联系方式等。